

[image: image1.jpg]z SAFEENERGY





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1) Cortina automática Safe MEC EI180
Cortina automática Safe Corta-Fogo da Safe Energy composto por:

Cortina corta-fogo automática safe MEC EI180, motores a 24 Vcc. Barra contrapeso para estabilizar a cortina no chão, guias/calhas laterais para selagem da abertura. Certificada EN1634-1. Está incluído:  sistema de irrigação do tecido. (Necessita de irrigação para obter classificação EI180). Painel Controlo de Grupo (GCP), sistema com baterias como alimentação de reserva. Alarme por CDI contacto NF. Certificada EN13501-2.
Dimensões
L=0000
x
A=0000mm


Os elementos marcados a amarelo serão ajustados em função da necessidade, atendendo às medidas.
Safe Energy, Lda. | Rua de Santa Isabel, Lote 2 R/C Esq. - Repeses 3500 – 726 Viseu

NIPC 507 642 406 | Tel. +351 232 428 290 | Fax +351 232 428 289 | geral@safeenergy.pt | www.safeenergy.pt


[image: image1.jpg]