

[image: image1.jpg]z SAFEENERGY





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1) Cortina automática Safe MFB E120
Cortina automática Safe Pára-Chamas da Safe Energy composto por:

Cortina para chamas automática safe MFB E120 resistente 1000 ºC durante 120 minutos. Motores a 24Vcc com sistema GFS (queda segura por gravidade). Barra contrapeso para estabilizar a cortina no chão, guias/calhas laterais para selagem da abertura. Painel Controlo de Grupo (GCP), sistema com baterias como alimentação de reserva. Alarme por CDI contacto NF, Queda por gravidade mesmo com falta de energia. Certificada EN13501-2.
Dimensões
L=0000
x
A=0000mm


Os elementos marcados a amarelo serão ajustados em função da necessidade, atendendo às medidas.

1) Cortina automática Safe MFB EW90 
Cortina automática Safe Pára-Chamas da Safe Energy composto por:

Cortina pára chamas automática safe MFB EW90 resistente 1000 ºC durante 120 minutos, e controlo de radiação de 90 minutos. Motores a 24Vcc com sistema GFS (queda segura por gravidade). Barra contrapeso para estabilizar a cortina no chão, guias/calhas laterais para selagem da abertura. Painel Controlo de Grupo (GCP), sistema com baterias como alimentação de reserva. Alarme por CDI contacto NF, Queda por gravidade mesmo com falta de energia. Certificada EN13501-2.
Dimensões
L=0000
x
A=0000mm


Os elementos marcados a amarelo serão ajustados em função da necessidade, atendendo às medidas.
Safe Energy, Lda. | Rua de Santa Isabel, Lote 2 R/C Esq. - Repeses 3500 – 726 Viseu

NIPC 507 642 406 | Tel. +351 232 428 290 | Fax +351 232 428 289 | geral@safeenergy.pt | www.safeenergy.pt


[image: image1.jpg]